   

Manowo, dnia 29 maja 2018 r.

**GMINA MANOWO**

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców, wyjaśnienia zamawiającego**

**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.7.2018 - „**Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie**”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1.Czy realizowana inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia nie oślepia, które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Rozmieszczenie i ilość lamp spełnia oczekiwania zamawiającego, natężenie oświetlenia przewidziano zgodnie z przeznaczeniem terenu tak by zapewnić bezpieczeństwo terenu po zapadnięciu zmroku. Ze względu na charakter teren użytkowany jest głównie w okresie letnim.

2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowanie, a nie zostały podane. Normy na słupy, wysięgniki i oświetlenie jakie? Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich oraz swobodę poruszania się dla wszystkich uczestników ruchu.

Nowych norm: PN-EN 13201-2:2016-03, PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3. Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej, rozporządzenia oraz Polskie, wynikające z art. 4 ust. 3 TUE oraz art. 7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

3. Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkowania: EN 60598-1, EN 60598-2. W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: badania zgodności produktu, Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektronicznego.

**Wyjaśnienia Zamawiającego do pyt. 2 i 3**

Oferowane przez oferentów produkty muszą posiadać dopuszczenie do stosowania potwierdzone odpowiednim znakiem np. CE, co samo w sobie oznacza że dokonano jego oceny zgodności z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa UE.

4. Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny do produktów dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju kraju, z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający nie narzuca oferentom szczegółowych rozwiązań (mocowania itp.). Po stronie oferenta należy zapewnienie możliwości bezpiecznego użytkowania przedmiotu zamówienia.

W specyfikacji zamawiający zawarł wszystkie minimalne parametry dla przedmiotu zamówienia ich spełnienie jest wystarczające dla zamawiającego

Wójt Gminy Manowo

(-) Roman Kłosowski