   

Manowo, dnia 25 maja 2018 r.

**GMINA MANOWO**

***Wykonawcy biorący udział w postępowaniu***

***o udzielenie zamówienia publicznego***

**Treść zapytań od wykonawców, wyjaśnienia zamawiającego**

**treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.7.2018 - „**Dostawa oświetlenia z zasilaniem solarnym w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie**”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od Wykonawców i wyjaśnienia Zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

1.Oprawa do lampy ma być typu parkowa np. kula, czy tradycyjna, typu uliczna?

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Oprawa do lampy ma być parkowa

2. Moc panela fotowoltaicznego

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Moc panela solarnego min. 18W, min. 2000 lm

3. Czy jest możliwość zmiany akumulatora litowo-jonowego na odpowiednik akumulatora żelowego (akumulatory litowo-jonowe – producent nie zaleca ich ładowania poniżej zera stopni)

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę akumulatora.

4. Czy jest jakiś wzór lampy?

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający nie ma konkretnego wzoru lampy, oczekuje by była ona estetyczna i spełniała opisane wymogi.

5. Jak ma pracować lampa w nocy, kiedy jest czujnik ruchu, tzn. czy ma być zgaszona, czy pracować np. z mocą 10% po wykryciu ruchu zapala się na 100%, np. na 5 minut i później wraca w tryb ściemnienia 10%.

**Wyjaśnienia Zamawiającego**

Zamawiający dopuszcza obie formy pracy lampy z czujnikiem ruchu.

Wójt Gminy Manowo

(-) Roman Kłosowski