**załącznik nr 1**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II**

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zagospodarowanie terenu kąpieliska.

Zakres inwestycji:

**1. Boisko o nawierzchni piaskowej**

a) roboty budowlane

b) wykonanie nawierzchni piaskowej

c) wyposażenie boiska:

* liny kotwione na boisku piaskowym
* bramki piłkarskie z siatką i haczykami mocującymi siatkę – 2 szt. (1 komplet)

Wymiary: 5,5m x 2,2m głębokość – 80/150cm, rama główna wykonana z profilu aluminiowego owalnego, wzmocnionego, bramka malowana proszkowo, kolor żółty, mocowana za pomocą tulei wkręcanych w grunt, pałąki tylne, podtrzymujące siatkę wykonane z rury aluminiowej o śr. min fi40, zgodność z normą PN-EN 748:2006.

* słupki do siatkówki montowane za pomocą tulei wkręcanych w grunt – 2 szt. (1kpl) wraz z siatką

Słupki aluminiowe, z płynną regulacją wysokości siatki (min. 1,07 – 2,43), naciąg zewnętrzny, śrubowy, kolor srebrny

* ogrodzenie – piłkochwyt wraz z furtką – 1 kpl

Piłkochwyt o wysokości 4m, długość 76 m, konstrukcja nośna z 24 słupów, kolor zielony, siatka polietylenowa, furtka – dł. 1 m

**2. Plac zabaw wspinaczkowy**

a) wykonanie nawierzchni piaskowej

**3. Strefa rekreacyjna – ognisko**

a) wykonanie chodnika z kostki betonowej wraz z obrzeżami

b) wykonanie nawierzchni żwirowej

c) wykonanie kręgu wewnętrznego z kamieni granitowych

**4. Amfiteatr**

a) wykonanie nawierzchni

b) remont sceny (obudowa ścian z cegły licowej, wykonanie posadzki betonowej, schody stalowe z poręczą)

**5. Chodniki**

**6. Zagospodarowanie terenu**

a) montaż stojaka rowerowego – 2 sztuki

stalowy, ocynkowany, zapewniający min. 5 stanowisk postojowych

b) siew trawników

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w pliku Rosnowo\_opis – roboty budowlane (oznaczone na żółto elementy nie stanowią przedmiotu niniejszego zamówienia, wykonane zostaną w ramach odrębnych zamówień) oraz załączonych rysunkach.