GMINA MANOWO

Manowo, dnia 30 września 2015 r.

IG.271.1.6.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „***Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej w m. Kretomino*”.**

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o podanie prawidłowej długości dla sieci wodociągowej d=110mm, ponieważ w projekcie oraz w SIWZ podana jest długość L=765,0m natomiast w przedmiarze robót L=978,28m.

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. Właściwą długość sieci należy wyliczyć zgodnie z częścią rysunkową.

1. Proszę o podanie czy studnie d=400mm mają być zwieńczone płytą i stożkiem bet. A15, czy teleskopem z włazem d=400mm, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a opisem technicznym.

Studnie d=400mm mają być zwieńczone teleskopem z włazem.

1. Proszę o podanie prawidłowej długości dla rury kanalizacji sanitarnej PCV d=160mm, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót – L=185,15m, a dokumentacją i SIWZ L=275m

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. Właściwą długość sieci należy wyliczyć zgodnie z częścią rysunkową.

1. Proszę o podanie prawidłowej długości dla rury kanalizacji sanitarnej PCV d=200mm, ponieważ występują rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót – L=763,0m, a dokumentacją i SIWZ L=650m

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy. Decydujący dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlany. Właściwą długość sieci należy wyliczyć zgodnie z częścią rysunkową.

1. Proszę o załączenie na stronie zamawiającego profili kanalizacji oraz sieci wodociągowej w innej rozdzielczości, ponieważ jest kłopot z odczytaniem w/w profili.

Zamawiający nie ma możliwości załączenia w/w rysunków w innej rozdzielczości. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest również dostępna w siedzibie Zamawiającego, 76-015 Manowo 40, pokój nr 5.

1. Proszę o podanie, czy do oferty należy doliczyć wartość za zajęcie pasa drogowego? Jeżeli tak, proszę o udzielenie informacji do kogo przynależą działki objęte zakresem zamówienia.

Działki drogowe, objęte zakresem zamówienia należą do gminy Manowo i w związku z tym nie będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego.

WÓJT GMINY MANOWO

(-) Roman Kłosowski