GMINA MANOWO

Manowo, dnia 18 marca 2015 r.

IG.271.1.2.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „***Budowa węzła wodociągowego dla miejscowości Cewlino i Bonin wraz z docinkiem sieci rozdzielczej dla miejscowości Bonin*”.**

Gmina Manowo, działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

1. Koto ma wykonać włączenie (wcinkę) do głównej magistrali fi 800 i fi 1000 – czy ma wykonać wyłoniony w drodze przetargu wykonawca czy pracownik MwiK Koszalin? Jeżeli wcinkę będą wykonywać pracownicy MwiK, to kto zostanie obciążony za to kosztami?

**Wszelkie prace związane z włączeniem się do magistrali muszą zostać wykonane przy udziale przedstawicieli Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie. Wszelkie koszty z tym związane winien skalkulować Wykonawca w przedstawionej ofercie.**

2. Po czyjej stronie będzie zakup materiałów na włączenie: nasuwka trójdzielna TREPI FL z odejściem kołnierzowa DN1000/150mm i nasuwka trójdzielna TREPI FL z odejściem kołnierzowa DN800/150mm?

**Zakup materiałów leży po stronie Wykonawcy**

3. Ze względu na bardzo długi czas oczekiwania na wyprodukowanie materiału do włączenia (nasuwki) czy możliwe będzie przesunięcie końcowego terminu realizacji prac budowlanych?

**Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji prac.**

WÓJT GMINY MANOWO

(-) Roman Kłosowski